## 表紙（住棟）
株式会社 建築住宅センター（20231001）
自己評価及び設計内容説明書
（共同住宅等（住棟））
（正副２部作成）
建築物の名称
建築物の所在地
住棟番号
設計事務所名
設計者氏名
評価者氏名

## 評価方法
【評価方法】
性能表示事項 | [5 empty] | 必須 | 選択 ※ | 評価方法
１．構造の安定に関すること |  |  |  |  | 1-1 耐震等級（倒壊等防止） | ●
[5 empty] | 1-2 耐震等級（損傷防止） |  | ○
[5 empty] | 1-3 その他 | ●
[5 empty] | 1-4 耐風等級 |  | ○
[5 empty] | 1-5 耐積雪等級 |  | ○
[5 empty] | 1-6 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 | ●
[5 empty] | 1-7 基礎の構造方法及び形式等 | ●
２．火災時の安全に関すること |  |  |  |  | 2-1 感知警報装置設置等級（自住戸火災時） |  | ○
[5 empty] | 2-2 感知警報装置設置等級（他住戸等火災時） |  | ○
[5 empty] | 2-3 避難安全対策（他住戸等火災時・共用廊下） |  | ○
[5 empty] | 2-4 脱出対策（火災時） |  | ○
[5 empty] | 2-5 耐火等級（延焼の恐れある部分・開口部） |  | ○
[5 empty] | 2-6 耐火等級（延焼の恐れある部分・開口部以外） |  | ○
[5 empty] | 2-7 耐火等級（界壁及び界床） |  | ○
３．劣化の軽減に関すること |  |  |  |  | 3-1 劣化対策等級（構造躯体等） | ●
４．維持管理・更新への配慮に関すること |  |  |  |  | 4-1 維持管理対策等級（専用配管） | ●
[5 empty] | 4-2 維持管理対策等級（共用配管） | ●
[5 empty] | 4-3 更新対策（共用排水管） | ●
[5 empty] | 4-4 更新対策（住戸専用部） |  | ○
５．温熱環境・エネルギー消費量に関すること |  |  |  |  | 5-1 断熱等性能等級 | ●
[5 empty] | 5-2 一次エネルギー消費量等級 | ●
６．空気環境に関すること |  |  |  |  | 6-1 ホルムアルデヒド対策（内装及び天井裏等） |  | ○
[5 empty] | 6-2 換気対策 |  | ○
７．光・視環境に関すること |  |  |  |  | 7-1 単純開口率 |  | ○
[5 empty] | 7-2 方位別開口比 |  | ○
８．音環境 に関すること |  |  |  |  | 8-1 重量床衝撃音対策 |  | ○
[5 empty] | 8-2 軽量床衝撃音対策 |  | ○
[5 empty] | 8-3 透過損失等級（界壁） |  | ○
[5 empty] | 8-4 透過損失等級（外壁開口部） |  | ○
９．高齢者等への配慮に関すること |  |  |  |  | 9-1 高齢者等配慮対策等級（専用部分） |  | ○
[5 empty] | 9-2 高齢者等配慮対策等級（共用部分） |  | ○
10．防犯に関すること |  |  |  |  | 10-1 開口部の侵入防止対策 |  | ○
※ 選択評価事項を選択する場合は●表示にしてください。
【評価方法の種類】
| 評価方法基準 |  | ： | 日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関する評価の方法の基準
| 特別評価方法認定 |  | ： | 日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法基準に従った方法に代えて、特別の建築材料若しくは
構造方法に応じて又は特別の試験方法若しくは計算方法を用いて評価する方法を認定すること
| 住宅型式性能認定 |  | ： | 住宅又はその部分で国土交通大臣が定めるものの型式について評価方法基準に従って評価し、当該型式が日本住宅性能
表示基準に従って表示すべき性能を有する旨を認定すること
| 型式住宅部分等 |  | ： | 規格化された型式の住宅の部分又は住宅で国土交通大臣が定めるものの製造又は新築をするものについて、当該型式住宅
|  | 製造者の認証 |  | 部分等の製造者としての認証をおこなうこと

## 設1面
設計内容説明書【鉄筋コンクリート造等の共同住宅用・長期使用構造等確認あり】 | [27 empty] | （第一面）
その１．住棟評価用 | [27 empty] | ※の欄を設計者が記入のこと
評価対象建築物の名称
評価対象建築物の所在地
設計者等の氏名
評価者氏名
| 性能表示 | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [21 empty] | ※ | 設計内容 確認欄
| 事項 | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書
| 耐震等級、 | 構造躯体 | コンクリート |  | ・ | コンクリートの種類 |  |  |  |  | （ | [11 empty] | ） | ☐ | 計算書
構造の安定に関すること | その他、 |  | 及び配筋 |  | ・ | コンクリートの強度 |  |  |  |  | （ | [11 empty] | ） | ☐ | 仕様書
| 耐風等級、 |  |  |  | ・ | 主筋の寸法・径 | [17 empty] | ☐ | 構造伏図
| 耐積雪等級 |  |  |  |  | （ | [16 empty] | ） | □ | 矩計図
[5 empty] | ・ | 部材の寸法、種類 | [17 empty] | □
[6 empty] | （ | [16 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 部材相互の接合方法
[6 empty] | （ | [16 empty] | ）
|  |  | 免震建築物 |  | □ | 免震建築物 | [17 empty] | □ | 構造計算
[6 empty] | □ | 平成12年建設省告示第2009号第１第３号に規定されるもの | [17 empty] | 書
[6 empty] | ・ | 同告示第２の該当する号 | [16 empty] | □
[7 empty] | □ | 一 | （四号建築物）
[7 empty] | □ | 二 | （建築基準法第20条第二号に掲げる建築物）
[7 empty] | □ | 三 | （時刻歴応答解析を行い大臣認定取得）
[6 empty] | ・ | 免震層・免震材料の維持管理に関する計画 | [10 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
[6 empty] | ・ | 敷地の管理に関する計画 | [10 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
|  | 長期使用 | 耐震性能 |  | ☐ | 耐震等級（倒壊等防止）等級２ | [17 empty] | ☐ | 構造計算書
|  | 構 造 等 | に係る措置 |  | □ | 耐震等級（倒壊等防止）等級１かつ応答層間変形角（安全限界変形角） 1/100以下（限界耐力計算） | [17 empty] | □
対応措置
[5 empty] | □ | 免震建築物
[5 empty] | □ | 耐震等級（倒壊等防止）等級１（保有水平耐力計算）、かつ、けた行及び張り間方向が以下のいずれかに該当
[6 empty] | ・ | 構造特性係数Ds=0.3（0.25）であって、応答層間変形角1/75以下
[6 empty] | ・ | 構造特性係数Ds＝0.55（0.5） | [10 empty] | （）はSRC造の場合
| 地盤又は杭 | 地盤・杭 | 地盤の種類・ |  | ・ | 地盤の種類 |  |  |  | （ | [12 empty] | ） | □ | 仕様書
| の許容支持力 |  | 支持力等 |  | ☐ | 地盤の許容応力度（ | [16 empty] | kN/㎡） | ☐ | 構造伏図
| 等及びその |  |  |  | ☐ | 杭の許容支持力（ | [16 empty] | kN/本） | □ | 調査書
| 設定方法 |  |  |  | □ | 杭状改良地盤の許容支持力度（ | [16 empty] | kN/㎡） | □
[5 empty] | □ | 杭状改良地盤の許容支持力（ | [16 empty] | kN/本）
[5 empty] | ・ | 地盤調査方法等 |  |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 地盤改良方法 |  |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  | 地業 |  | ・ | 種類 |  | （ | [14 empty] | ）
| 基礎の構造 | 基礎 | 基礎の形式 |  | ・ | 基礎の形式 |  |  |  | □ | 直接基礎 |  | ☐ | 杭基礎 | [9 empty] | □ | 仕様書
| 方法及び形 |  | 直接基礎 |  | ・ | 構造・形式 |  |  |  | （ | [12 empty] | ） | ☐ | 構造伏図
| 式等 |  | 杭基礎 |  | ・ | 杭種 |  | （ | [14 empty] | ） | □
[5 empty] | ・ | 杭径 |  | （ | [14 empty] | cm）
[5 empty] | ・ | 杭長 |  | （ | [14 empty] | ｍ）
| 耐火等級（延 | 開口部の | 防火設備の |  | ・ | サッシの種別 |  |  |  | （ | [12 empty] | ） | ☐ | 配置図
火災時の安全に関すること | 焼のおそれ | 耐火性能 | 仕様等（耐火 |  | ・ | ガラスの種別 |  |  |  | （ | [12 empty] | ） | ☐ | 仕様書
| のある部分 |  | 性能が最も |  | ・ | 認定番号等 |  |  |  | （ | [12 empty] | ） | ☐ | 平面図
| （開口部）） |  | 低いもの） |  | ・ | 耐火時間 |  |  | □ | 60分以上 |  |  |  | ☐ | 20分以上 |  |  |  |  | □ | その他 |  |  | □
| 耐火等級（延 | 外壁・軒 | 外壁の構造等 |  | ・ | 構造・材料 |  |  |  | （ | [12 empty] | ） | ☐ | 配置図
| 焼のおそれの | 裏の構造 | （耐火性能が |  | ・ | 認定番号等 |  |  |  | （ | [12 empty] | ） | ☐ | 仕様書
| ある部分（開 |  | 最も低いもの） |  | ・ | 耐火時間 |  |  | ☐ | 60分以上 |  | □ | 45分以上 |  |  | □ | 20分以上 |  |  | □ | その他 |  |  | □ | 平面図
| 口部以外）） |  | 軒裏の構造等 |  | ・ | 構造・材料 |  |  |  | （ | [12 empty] | ） | ☐ | 矩形図
|  |  | （耐火性能が |  | ・ | 認定番号等 |  |  |  | （ | [12 empty] | ）
|  |  | 最も低いもの） |  | ・ | 耐火時間 |  |  | □ | 60分以上 |  | □ | 45分以上 |  |  | □ | 20分以上 |  |  | □ | その他

## 設2面
設計内容説明書【鉄筋コンクリート造等の共同住宅用・長期使用構造等確認あり】 | [26 empty] | （第二面）
※の欄を設計者が記入のこと
| 性能表示 | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | ※ | 設計内容 確認欄
| 事項 | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書
| 劣化対策等級 | セメント | セメントの種類 |  | ☐ | ポルトランドセメント（JIS R 5210） | [16 empty] | ☐ | 仕様書
劣化の軽減に関すること | （構造躯体等） |  |  |  |  | □ | 中庸熱 |  | □ | 低熱 |  |  | ☐ | その他 | [8 empty] | □
[5 empty] | □ | フライアッシュセメント（JIS R 5213）
[5 empty] | □ | 高炉セメント
|  | コンクリー | 最小かぶり厚 |  | ・ | 土に接しない部分 | [16 empty] | ☐ | 仕様書
|  | トの水セメ | さ |  |  | 耐力壁以外の壁 |  |  |  | 屋内（ |  |  |  |  | mm） | 屋外（ |  |  |  | mm） |  |  | □
|  | ント比 |  |  |  | 床 |  |  |  | 屋内（ |  |  |  |  | mm） | 屋外（ |  |  |  | mm）
[6 empty] | 耐力壁、はり、柱 |  |  |  | 屋内（ |  |  |  |  | mm） | 屋外（ |  |  |  | mm）
[5 empty] | ・ | 土に接する部分
[6 empty] | 壁、柱、はり、床、基礎の立ち上がり部分 | [9 empty] | （ |  |  |  | mm）
[5 empty] | ・ | 基礎（立ち上がり部分を除き、捨コンクリート部分、高強度プレスト
レストコンクリートぐいの部分および遠心力鉄筋コンクリートぐい
[6 empty] | の部分を除く） | [9 empty] | （ |  |  |  | mm）
[5 empty] | ・ | 外壁仕上げ |  |  | ☐ | タイル貼 |  |  |  | □ | モルタル塗り
[9 empty] | □ | 外断熱工法 |  |  |  | □ | その他
|  |  | 水セメント比 |  | ・ | コンクリートの種類 |  |  |  |  | ☐ | 普通コンクリート |  |  |  |  | □ | 軽量コンクリート
[5 empty] | ・ | 水セメント比 |  |  | （ | [10 empty] | ％）
|  | 部材の設 | 設計かぶり厚 |  | ・ | 施工誤差 | [16 empty] | ☐ | 仕様書
|  | 計・配筋 | さ |  |  | （ | [15 empty] | ） | □
|  | コンクリー | スランプ |  | （ | [14 empty] | ㎝） |  |  | ☐ | 仕様書
|  | トの品質 | 単位水量 |  | （ | [14 empty] | kg/㎥） |  |  | □
|  | 等 | 空気量 |  | （ | [14 empty] | ％）
[5 empty] | □ | コンクリート中の含水率を高くしない措置その他の有効な措置
|  | 施工計画 | コンクリートの |  | ・ | 打ち込み・締め固め方法 | [16 empty] | ☐ | 仕様書
|  |  | 充填方法等 |  |  | （ | [15 empty] | ） | □
[5 empty] | ・ | 打ち継ぎ部の処理方法
[6 empty] | （ | [15 empty] | ）
[6 empty] | （ | [15 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 養生方法
[6 empty] | （ | [15 empty] | ）
|  | 長期使用 | 適合等級等 |  | ☐ | 3-1劣化対策等級（構造躯体等）の等級3に適合
|  | 構 造 等 |  |  | ☐ | 長期使用構造等基準で定める水セメント比に応じたかぶり厚さの確保
|  | 対応措置 |  |  |  | ☐ | 外壁屋外面に耐久性上有効な仕上げを実施（かぶり厚-1㎝）
[7 empty] | （ | [14 empty] | ）
| 維持管理 | 共用配管 | コンクリート内 |  | ・ | 排水管 |  | ☐ | 無 |  | □ | 有 |  | ・ | 給水管 |  |  | ☐ | 無 | □ | 有 |  | ☐ | 仕様書
維持管理・更新への配慮に関すること | 対策等級 |  | 埋め込み配管 |  | ・ | 給湯管 |  | ☐ | 無 |  | □ | 有 |  | ・ | ガス管 |  |  | ☐ | 無 | □ | 有 |  | □
（共用配管）
|  | 地中 | 地中埋設管上 |  | ・ | 排水管 |  | ☐ | 無 |  | □ | 有 |  | ・ | 給水管 |  |  | ☐ | 無 | □ | 有 |  | ☐ | 仕様書
|  | 埋設管 | のコンクリート |  | ・ | 給湯管 |  | ☐ | 無 |  | □ | 有 |  | ・ | ガス管 |  |  | ☐ | 無 | □ | 有 |  | □
|  |  | 打設 |  | □ | 条例等の規定により凍結防止のため配管埋設が定められている地域
|  | 共用 | 排水管の清掃 |  | ・ | 共用立管 | [16 empty] | □ | 配置図
|  | 排水管 | 措置、掃除口 |  |  | 管の種類 |  |  | 掃除口の位置 | [8 empty] | 点検措置 |  |  |  |  | ☐ | 平面図
|  |  | の点検措置 |  | （ |  |  |  | ）（ | [7 empty] | ） | ☐ | 露出 | □ | 開口 |  | ☐ | 矩計図
[5 empty] | （ |  |  |  | ）（ | [7 empty] | ） | □ | 露出 | ☐ | 開口 |  | ☐ | 設備図
[5 empty] | （ |  |  |  | ）（ | [7 empty] | ） | □ | 露出 | □ | 開口 |  | □
[5 empty] | ・ | 横主管
[6 empty] | 管の種類 |  |  |  |  | 掃除口の位置、間隔 | [6 empty] | 点検措置
[5 empty] | （ |  |  |  | ）（ | [7 empty] | ） | ☐ | 露出 | □ | 開口
[5 empty] | （ |  |  |  | ）（ | [7 empty] | ） | ☐ | 露出 | □ | 開口
[5 empty] | （ |  |  |  | ）（ | [7 empty] | ） | □ | 露出 | □ | 開口
[5 empty] | ☐ | 掃除口（清掃の支障なし）
＊は、設備図に詳細を記載

## 設3面
設計内容説明書【鉄筋コンクリート造等の共同住宅用・長期使用構造等確認あり】 | [25 empty] | （第三面）
※の欄を設計者が記入のこと
| 性能表示 | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [19 empty] | ※ | 設計内容 確認欄
| 事項 | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
| 維持管理 | 配管 | 排水管と専用 |  | ・ | 接合部の位置 |  |  | （ | [11 empty] | ） | ☐ | 平面図
維持管理・更新への配慮に関すること（つづき） | 対策等級 | 点検口 | 配管の接合部 |  |  | 点検措置 |  |  | □ | 露出 |  | ☐ | 開口 | [8 empty] | ☐ | 設備図
| （共用配管） |  | 給水管と専用 |  | ・ | 接合部の位置 |  |  | （ | [11 empty] | ） | □
| （つづき） |  | 配管の接合部 |  |  | 点検措置 |  |  | □ | 露出 |  | ☐ | 開口
|  |  | 及びバルブ |  | ・ | バルブの位置 |  |  | （ | [11 empty] | ）
[6 empty] | 点検措置 |  |  | ☐ | 露出 |  | □ | 開口
|  |  | 給湯管と専用 |  | ・ | 接合部の位置 |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  | 配管の接合部 |  |  | 点検措置 |  |  | □ | 露出 |  | □ | 開口
|  |  | 及びバルブ |  | ・ | バルブの位置 |  |  | （ | [11 empty] | ）
[6 empty] | 点検措置 |  |  | □ | 露出 |  | □ | 開口
|  |  | ガス管と専用 |  | ・ | 接合部の位置 |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  | 配管の接合部 |  |  | 点検措置 |  |  | □ | 露出 |  | ☐ | 開口
|  |  | 及びバルブ |  | ・ | バルブの位置 |  |  | （ | [11 empty] | ）
[6 empty] | 点検措置 |  |  | ☐ | 露出 |  | □ | 開口
|  | 排水管の | 排水管等の |  | ☐ | 平滑である |  |  | 仕様等 |  | （ | [9 empty] | ） | ☐ | 仕様書
|  | 性状等 | 内面 |  | □ | その他 | （ | [13 empty] | ） | □
|  | （継手及 | 設置状態 |  | ☐ | たわみ抜け等が生じないように設置
|  | びヘッダー |  |  |  | 措置 | （ | [13 empty] | ）
|  | を含む） |  |  | □ | その他 | （ | [13 empty] | ）
|  | 横主管の | 排水管 |  | □ | 建物直下になし | [15 empty] | □ | 平面図
|  | ピット内等 |  |  | □ | ピット内、床下、ピロティ等設置 | [6 empty] | （ | □ | 人通孔設置 |  |  | □ | その他 | ） |  | □ | 矩計図
|  | の措置 | 給水管 |  | □ | 建物直下になし | [15 empty] | □ | 設備図
[5 empty] | □ | ピット内、床下、ピロティ等設置 | [6 empty] | （ | □ | 人通孔設置 |  |  | □ | その他 | ） |  | □
|  |  | 給湯管 |  | □ | 建物直下になし
[5 empty] | □ | ピット内、床下、ピロティ等設置 | [6 empty] | （ | □ | 人通孔設置 |  |  | □ | その他 | ）
|  |  | ガス管 |  | □ | 建物直下になし
[5 empty] | □ | ピット内、床下、ピロティ等設置 | [6 empty] | （ | □ | 人通孔設置 |  |  | □ | その他 | ）
|  | 配管補修 | 排水管 |  | □ | 露出 | （ | □ | 共用部 |  |  | □ | 住棟外周部 |  |  | □ | バルコニー |  |  | ） |  | □ | 平面図
|  | の措置 |  |  | □ | ＰＳ内 | （ | □ | 共用部に面して補修用開口有 | [10 empty] | ） |  | □ | 設備図
|  |  | 給水管 |  | □ | 露出 | （ | □ | 共用部 |  |  | □ | 住棟外周部 |  |  | □ | バルコニー |  |  | ） |  | □
[5 empty] | □ | ＰＳ内 | （ | □ | 共用部に面して補修用開口有 | [10 empty] | ）
|  |  | 給湯管 |  | □ | 露出 | （ | □ | 共用部 |  |  | □ | 住棟外周部 |  |  | □ | バルコニー |  |  | ）
[5 empty] | □ | ＰＳ内 | （ | □ | 共用部に面して補修用開口有 | [10 empty] | ）
|  |  | ガス管 |  | □ | 露出 | （ | □ | 共用部 |  |  | □ | 住棟外周部 |  |  | □ | バルコニー |  |  | ）
[5 empty] | □ | ＰＳ内 | （ | □ | 共用部に面して補修用開口有 | [10 empty] | ）
|  | 長期使用 | 適合等級等 |  | ☐ | 4-2維持管理対策等級（共用配管）の等級3に適合 | [15 empty] | ☐ | 平面図
|  | 構 造 等 |  |  |  | （共用配管のうち、ガス管に係る基準は除く。） | [15 empty] | □
|  | 対応措置 |  |  | ☐ | 維持管理の円滑な実施のための措置を実施
[6 empty] | （ | [14 empty] | ）

## 設4面
設計内容説明書【鉄筋コンクリート造等の共同住宅用・長期使用構造等確認あり】 | [24 empty] | （第四面）
※の欄を設計者が記入のこと
| 性能表示 | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [18 empty] | ※ | 設計内容 確認欄
| 事項 | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
| 更新対策 | 共用 | コンクリート内 |  | ・ | 共用排水管 |  |  | □ | 無 |  | □ | 有 | [7 empty] | □ | 仕様書
維持管理・更新への配慮に関すること（つづき） | （共用排水管） | 排水管 | 埋め込み配管 | [17 empty] | □
|  |  | 地中埋設管上 |  | ・ | 共用排水管 |  |  | □ | 無 |  | □ | 有 | [7 empty] | □ | 仕様書
|  |  | のコンクリート |  |  | 条例等の規定により凍結防止のため配管埋設が定められている地域 | [14 empty] | □
打設
|  |  | 横主管の設 |  | ・ | 横主管の設置位置 | [14 empty] | □ | 配置図
|  |  | 置位置等 |  |  | □ | ピット | □ | １階床下空間 |  |  |  | □ | ピロティ | [6 empty] | □ | 平面図
[6 empty] | □ | その他の共用部 |  |  |  | （ | [8 empty] | ） | □ | 矩計図
[5 empty] | ・ | 配管に人が到達できる経路 | [14 empty] | □ | 設備図
[6 empty] | □ | 人通孔 |  | □ | その他 |  | （ | [7 empty] | ） | □
|  |  | 共用排水管 |  | ・ | 共用排水管の設置位置 | [14 empty] | □ | 配置図
|  |  | の設置位置等 |  |  | □ | 共用部分 |  | □ | 住棟外周部 |  |  |  | □ | バルコニー | [5 empty] | □ | 平面図
[6 empty] | □ | その他 | （ | [11 empty] | ） | □ | 矩計図
[5 empty] | ・ | 共用排水管の設置方法 | [14 empty] | □ | 設備図
[6 empty] | □ | 露出 |  | □ | パイプスペース内 | [10 empty] | □
|  |  | コンクリート床 |  | ・ | 共用排水管のコンクリート床等の貫通部 | [9 empty] | □ | 有 | □ | 無 |  | □ | 仕様書
|  |  | 等の貫通部 |  | □ | はつり工事等の軽減措置 | [14 empty] | □ | 矩計図
[6 empty] | □ | 共用排水管の切断工事を軽減する措置、かつ、共用排水管が | [13 empty] | □ | 設備図
[7 empty] | コンクリートの床等を貫通する部分に共用排水管の撤去の際の | [13 empty] | □
はつり工事を軽減する措置
[6 empty] | □ | 排水管の接続替えを容易に行うための措置
[6 empty] | □ | 共用排水管の撤去、接続替えその他更新のための空間を確保
[5 empty] | □ | 増設更新対応措置
[6 empty] | □ | 共用排水管の近傍等に新たな共用排水管を設置できる空間、
スリーブ等を設置
[6 empty] | □ | 排水管の接続替えを容易に行うための措置
[6 empty] | □ | 共用排水管の撤去、接続替えその他更新のための空間を確保
|  | 共用排水 | 共用排水立管 |  | □ | 共用廊下に面する共用部分 | [14 empty] | ☐ | 配置図
|  | 立管の位 | の位置 |  | □ | 外壁面・吹き抜け等の住戸外周部 | [14 empty] | ☐ | 平面図
|  | 置 |  |  | □ | バルコニー | [14 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | □ | 住戸専用部（ | [13 empty] | ） | □ | 設備図
[5 empty] | ☐ | その他（ | [13 empty] | ） | □
|  | 長期使用 | 適合等級等 |  | ☐ | 4-3更新対策（共用排水管）の等級3に適合 | [14 empty] | ☐ | 平面図
|  | 構 造 等 |  |  | □ | 維持管理の円滑な実施のための措置を実施 | [14 empty] | □
|  | 対応措置 |  |  |  | （ | [13 empty] | ）

## 表紙（住戸）
株式会社 建築住宅センター（20231001）
自己評価及び設計内容説明書
（共同住宅等（住戸））
（正副２部作成）
建築物の名称
建築物の所在地
住戸番号
設計事務所名
設計者氏名
評価者氏名

## 設5面
設計内容説明書【鉄筋コンクリート造等の共同住宅用・長期使用構造等確認あり】 | [27 empty] | （第五面）
その２．住戸評価用 | [27 empty] | ※の欄を設計者が記入のこと
住戸番号
評価対象建築物の名称
評価対象建築物の所在地
設計者等の氏名
評価者氏名
| 性能表示 | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [21 empty] | ※ | 設計内容 確認欄
| 事項 | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書
| 感知警報装置 | 感知警報 | 感知部分の |  | ・ | 種 類 | [17 empty] | ☐ | 仕様書
火災時の安全に関すること | 設置等級（自 | 装置 | 設置場所等 |  |  | ☐ | 自動火災報知設備 | [16 empty] | ☐ | 平面図
| 住戸火災時） |  |  |  |  | □ | 住宅用防災報知設備（住宅用自動火災報知設備） | [16 empty] | □
[6 empty] | □ | 住宅用防災警報器（住宅用火災警報器）
[6 empty] | □ | その他 | （ | [14 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 設置場所 |  |  |  |  | 種 別 | [6 empty] | 検定番号
[6 empty] | ☐ | すべての居室（ | [8 empty] | ） | （ | [5 empty] | ）
[6 empty] | □ | すべての寝室（ | [8 empty] | ） | （ | [5 empty] | ）
[6 empty] | ☐ | すべての階段（ | [8 empty] | ） | （ | [5 empty] | ）
[6 empty] | □ | 寝室のある階から直下に通じる階段
[9 empty] | （ | [6 empty] | ） | （ | [5 empty] | ）
[6 empty] | ☐ | すべての台所等( | [8 empty] | ） | [6 empty] | ）
[6 empty] | □ | その他 | （ | [14 empty] | ）
[10 empty] | （ | [5 empty] | ） | （ | [5 empty] | ）
|  |  | 警報部分の |  | ・ | 設置箇所 |  |  | （ | [13 empty] | ）
|  |  | 性能等 |  | ・ | 検定番号等 |  |  | （ | [13 empty] | ）
| 感知警報装置 | 感知警報 | 感知警報装置 |  | 感知器 | [18 empty] | ☐ | 仕様書
| 設置等級（他 | 装置 | の種類等 |  | ・ | 種 類 |  | □ | 共同住宅用自火報又は同等品 | [14 empty] | ☐ | 平面図
| 住戸火災時） | [6 empty] | ☐ | 住戸用自火報又は同等品 | [6 empty] | □ | その他 | [6 empty] | ☐ | 設備図
[5 empty] | ・ | 設置場所 |  | ☐ | 当該階 |  |  | ☐ | 直下の階 | [10 empty] | □
[5 empty] | ・ | 接続等 |  | □ | 各戸に有効に接続 | [5 empty] | ☐ | 戸外表示器有り |  |  |  |  | □ | その他
警報機
[5 empty] | ・ | 種 類 |  | ☐ | 非常警報設備又は同等品 | [6 empty] | □ | その他
[5 empty] | ・ | 設置場所 |  | ☐ | 当該階 |  |  | ☐ | 直下の階 |  |  | □ | その他 |  | （ |  |  |  | ）
[5 empty] | ・ | 接続等 |  | ☐ | 各々が有効に接続
| 避難安全対策 | 排煙形式 | 排煙形式 |  | ☐ | 開放型廊下 | [6 empty] | □ | 機械排煙（加圧式） | [9 empty] | □ | 仕様書
| （他住戸等 |  |  |  | □ | 自然排煙 | [6 empty] | □ | その他 | [9 empty] | ☐ | 平面図
| 火災時・ |  |  |  | □ | 機械排煙（一般） | [17 empty] | □
| 共用廊下） | 平面形状 | 平面形状 |  | □ | 通常の歩行経路による２以上の方向への避難が可能 | [17 empty] | ☐ | 平面図
[5 empty] | ☐ | 直通階段との間に他住戸等がない | [17 empty] | □
[5 empty] | □ | その他
|  | 耐火等級 | 防火設備の |  | ・ | 構 造 |  |  | （ | [13 empty] | ） | □ | 平面図
|  | （避難経路 | 仕様等（耐火 |  | ・ | 認定番号等 |  |  | （ | [13 empty] | ） | □
|  | の隔壁の | 性能が最も |  | ・ | 耐火時間 |  | □ | 60分以上 |  |  |  |  | □ | 20分以上 |  |  |  |  | □ | その他
|  | 開口部） | 低いもの）
| 脱出対策 | 脱出対策 | 避難器具の |  | □ | 直通階段に直接通ずるバルコニー | [17 empty] | □ | 仕様書
| （火災時） |  | 種類 |  | ☐ | 隣戸に通ずるバルコニー | [17 empty] | ☐ | 平面図
[5 empty] | □ | 避難器具 | [17 empty] | □
[6 empty] | □ | 滑り棒 |  | □ | 滑り台 |  |  |  | □ | 緩降機 |  |  | □ | 避難用タラップ
[6 empty] | □ | 避難ロープ |  | □ | 避難はしご |  |  |  | □ | 避難橋 |  |  | □ | 救助袋
[5 empty] | □ | その他

## 設6面
設計内容説明書【鉄筋コンクリート造等の共同住宅用・長期使用構造等確認あり】 | [28 empty] | （第六面）
※の欄を設計者が記入のこと
| 性能表示 | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [22 empty] | ※ | 設計内容 確認欄
| 事項 | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [19 empty] | 記載図書
| 耐火等級（界 | 界壁 | 界壁の構造等 |  | ・ | 構造・材料 |  |  |  | （ | [13 empty] | ） | □ | 仕様書
火災時の安全 | 壁及び界床） |  | （耐火性能が |  | ・ | 認定番号等 |  |  |  | （ | [13 empty] | ） | ☐ | 平面図
|  |  | 最も低いもの） |  | ・ | 耐火時間 |  |  | ☐ | 60分以上 |  |  | □ | 45分以上 |  |  | □ | 20分以上 |  |  | □ | その他 |  |  | □
|  | 界床 | 界床の構造等 |  | ・ | 構造・材料 |  |  |  | （ | [13 empty] | ） | □ | 仕様書
|  |  | （耐火性能が |  | ・ | 認定番号等 |  |  |  | （ | [13 empty] | ） | □ | 平面図
|  |  | 最も低いもの） |  | ・ | 耐火時間 |  |  | ☐ | 60分以上 |  |  | □ | 45分以上 |  |  | □ | 20分以上 |  |  | □ | その他 |  |  | ☐ | 矩形図
| 維持管理 | 専用配管 | コンクリート内 |  | ・ | 排水管 |  |  | ☐ | 無 |  | □ | 有 |  |  | ・ | 給湯管 |  |  | ☐ | 無 |  | □ | 有 | ☐ | 仕様書
維持管理・更新への配慮に関すること | 対策等級 |  | 埋め込み配管 |  | ・ | 給水管 |  |  | ☐ | 無 |  | □ | 有 |  |  | ・ | ガス管 |  |  | ☐ | 無 |  | □ | 有 | □
| （専用配管） |  | 他住戸専用部 |  | ・ | 排水管 |  |  | ☐ | 無 |  | □ | 有 |  |  | ・ | 給湯管 |  |  | ☐ | 無 |  | □ | 有
|  |  | への設置 |  | ・ | 給水管 |  |  | ☐ | 無 |  | □ | 有 |  |  | ・ | ガス管 |  |  | ☐ | 無 |  | □ | 有
|  | 地中 | 地中埋設管上 |  | ・ | 排水管 |  |  | □ | 無 |  | □ | 有 |  |  | ・ | 給湯管 |  |  | □ | 無 |  | □ | 有 | □ | 仕様書
|  | 埋設管 | のコンクリート |  | ・ | 給水管 |  |  | □ | 無 |  | □ | 有 |  |  | ・ | ガス管 |  |  | □ | 無 |  | □ | 有 | □
|  |  | 打設 |  | □ | 条例等の規定により凍結防止のため配管埋設が定められている地域
|  | 専用排水 | 排水管等の |  | ☐ | 平滑である |  |  |  | 仕様等 |  | （ | [11 empty] | ） | ☐ | 仕様書
|  | 管の性状 | 内面 |  | □ | その他 |  | （ | [15 empty] | ） | □
|  | 等（継手及 | 設置状態 |  | ☐ | たわみ抜け等が生じないように設置
|  | びヘッダー |  |  |  | 措置 |  | （ | [15 empty] | ）
|  | を含む） |  |  | □ | その他 |  | （ | [15 empty] | ）
|  | 専用 | 排水管等の |  | ・ | 便所 |  | （ | [15 empty] | ） | ☐ | 平面図
|  | 排水管 | 清掃措置 |  |  | ☐ | 共用立管に隣接 |  |  |  |  | □ | 掃除口 |  | （ | □ | 露出又は開口有） | [7 empty] | □ | 設備図
[5 empty] | ・ | その他の水廻り | [18 empty] | □
[6 empty] | ☐ | トラップ |  |  |  |  | □ | 掃除口 |  | （ | □ | 露出又は開口有）
|  | 配管 | 主要接合部 |  | ・ | 排水管と設備機器の接合部 | [18 empty] | ☐ | 平面図
|  | 点検口 | 等の点検措置 |  |  | □ | 露出 |  |  | ☐ | 開口有 |  |  | □ | その他 |  | （ | [6 empty] | ） | □ | 設備図
[5 empty] | ・ | 給水管と設備機器の接合部 | [18 empty] | □
[6 empty] | □ | 露出 |  |  | ☐ | 開口有 |  |  | □ | その他 |  | （ | [6 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 給湯管と設備機器の接合部
[6 empty] | □ | 露出 |  |  | ☐ | 開口有 |  |  | □ | その他 |  | （ | [6 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 給水管のバルブ及びヘッダー
[6 empty] | □ | 露出 |  |  | ☐ | 開口有 |  |  | □ | その他 |  | （ | [6 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 給湯管のバルブ及びヘッダー
[6 empty] | □ | 露出 |  |  | ☐ | 開口有 |  |  | □ | その他 |  | （ | [6 empty] | ）
[5 empty] | ・ | ガス管のバルブ及びヘッダー
[6 empty] | □ | 露出 |  |  | ☐ | 開口有 |  |  | □ | その他 |  | （ | [6 empty] | ）
|  | 長期使用 | 適合等級 |  | ☐ | 4-1維持管理対策等級（専用配管）の等級3に適合 | [18 empty] | ☐ | 平面図
|  | 構 造 等 |  |  |  | （専用配管のうち、ガス管に係る基準は除く。） | [18 empty] | □
対応措置
| 更新対策 | 構造躯体 | 躯体天井高 |  | ・ | 躯体天井高 | [18 empty] | ☐ | 矩計図
| （住戸専用部） | [5 empty] | （ | [11 empty] | mm以上） | [5 empty] | □
[6 empty] | ☐ | 異なる躯体天井高が存する
最も低い部分の躯体天井高
[8 empty] | （ | [10 empty] | mm以上）
最も低い部分
[7 empty] | ☐ | はり |  | □ | 傾斜屋根 |  |  |  | □ | その他（ | [7 empty] | ）
|  |  | 住戸専用部 |  | ・ | 住戸専用部の構造躯体で間取変更の障害となりうるもの | [18 empty] | ☐ | 平面図
|  |  | の構造躯体 |  |  |  | □ | 有 | （ | □ | 壁 |  | □ | 柱 | ） | [9 empty] | □
|  |  | の壁又は柱 |  |  |  | ☐ | 無
|  | 長期使用 | 適合等級 |  | ☐ | 4-4(3)イ①及び②に定められた躯体天井高が 2650㎜以上 | [18 empty] | ☐ | 矩計図
|  | 構 造 等 | [22 empty] | □
対応措置

## 設7面
設計内容説明書【鉄筋コンクリート造等の共同住宅用・長期使用構造等確認あり】 | [24 empty] | （第七面）
※の欄を設計者が記入のこと
| 性能表示 | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [18 empty] | ※ | 設計内容 確認欄
| 事項 | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
| 断熱等 | 地域の区分 | 地域の区分 |  | 地域の区分 |  |  |  | （ |  |  |  | ）地域
温熱環境・エネルギー消費量に関すること | 性能等級 | 適用する | 適用する基準 |  | ☐ | 非住宅・住宅計算法 | [5 empty] | （ | □ | 住戸計算 |  |  | ☐ | 住棟計算 | ）
|  | 基準 |  |  | □ | 住宅仕様基準※１（等級４） | [9 empty] | □ | 誘導仕様基準（等級５）
|  | 非住宅･住宅計算方法 | 外皮平均 |  | □ | 外皮平均熱貫流率（UA値）の基準に適合 | [14 empty] | □ | 平面図
|  |  | 熱貫流率 | [17 empty] | □ | 立面図
|  |  | 冷房期の平均 |  | □ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値）の基準に適合 | [14 empty] | □ | 矩計図
|  |  | 日射熱取得率 | [17 empty] | □ | 建具表
|  | 住宅仕様基準・誘導仕様基準 | 外皮の熱貫流率の基準または、断熱材の熱抵抗の基準 |  | 屋根 |  | （ |  |  |  |  | ） | 部位の熱貫流率（ | [5 empty] | W/㎡・K) |  | □ | 計算書
[13 empty] | 部位の熱抵抗（ | [5 empty] | ㎡・K/W) |  | □
[5 empty] | 天井 |  | （ |  |  |  |  | ） | 部位の熱貫流率（ | [5 empty] | W/㎡・K)
[13 empty] | 部位の熱抵抗（ | [5 empty] | ㎡・K/W)
[5 empty] | 壁 |  | （ |  |  |  |  | ） | 部位の熱貫流率（ | [5 empty] | W/㎡・K)
[13 empty] | 部位の熱抵抗（ | [5 empty] | ㎡・K/W)
[5 empty] | 床 |  | 外気に接する部分 | [5 empty] | 部位の熱貫流率（ | [5 empty] | W/㎡・K)
[7 empty] | （ |  |  |  |  | ） | 部位の熱抵抗（ | [5 empty] | ㎡・K/W)
[7 empty] | その他の部分 | [5 empty] | 部位の熱貫流率（ | [5 empty] | W/㎡・K)
[7 empty] | （ |  |  |  |  | ） | 部位の熱抵抗（ | [5 empty] | ㎡・K/W)
[5 empty] | 土間床等の外周部 |  | 外気に接する部分 | [5 empty] | 部位の熱貫流率（ | [5 empty] | W/㎡・K)
[7 empty] | （ |  |  |  |  | ） | 部位の熱抵抗（ | [5 empty] | ㎡・K/W)
[7 empty] | その他の部分 | [5 empty] | 部位の熱貫流率（ | [5 empty] | W/㎡・K)
[7 empty] | （ |  |  |  |  | ） | 部位の熱抵抗（ | [5 empty] | ㎡・K/W)
|  |  | 開口部の 断熱性能等 |  | □ | 開口部の断熱性能等に関する基準に適合
[6 empty] | □ | 緩和措置有り
[7 empty] | □ | 窓の断熱（２％緩和） | [6 empty] | □ | 窓の日射（４％緩和）
|  | 結露防止 | 結露の発生防止対策 |  | □ | 防湿層の設置（繊維系断熱材等を使用する場合） | [14 empty] | ☐ | 仕様書
|  | 対策 |  |  |  | □ | 設置 |  | （ | [10 empty] | ） | □ | 仕上表
[6 empty] | □ | 省略 |  | （ | [10 empty] | ） | □ | 矩計図
[5 empty] | □ | 通気層の設置（断熱構造とする場合） | [14 empty] | □
[6 empty] | □ | 屋根 |  | □ | 有（ |  |  |  |  | ） | □ | 省略（ |  |  | ）
[6 empty] | ・ | 防風層の設置 |  |  |  | （ | [8 empty] | ）
[6 empty] | □ | 外壁 |  | □ | 有（ |  |  |  |  | ） | □ | 省略（ |  |  | ）
[6 empty] | ・ | 防風層の設置 |  |  |  | （ | [8 empty] | ）
[5 empty] | ☐ | 内断熱工法
[6 empty] | ☐ | 断熱材をコンクリート躯体に全面密着等
|  | 熱橋部 | 熱橋部の断熱補強対 |  | ・ | 構造熱橋部の断熱補強措置 | [14 empty] | ☐ | 仕様書
|  | 対策 | 策 |  |  | 断熱材の熱抵抗又は断熱材の種類と厚さ | [14 empty] | □ | 仕上表
[6 empty] | （ | [13 empty] | ） | ☐ | 矩計図
[6 empty] | 補強範囲 |  |  | （ | [10 empty] | mm） | □
|  | 長期使用 | 外皮性能に係る |  | ☐ | 非住宅・住宅計算法による等級が等級５ | [14 empty] | ☐ | 仕上表
|  | 構 造 等 | 適合等級 |  | □ | 誘導仕様基準（等級５） | [14 empty] | ☐ | 平面図
|  | 対応措置 | [18 empty] | ☐ | 計算書
※1 長期使用構造等の併願申請を行わない場合は住宅仕様基準を用いることができます。

## 設8面
設計内容説明書【鉄筋コンクリート造等の共同住宅用・長期使用構造等確認あり】 | [20 empty] | （第八面）
※の欄を設計者が記入のこと
| 性能表示 | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [14 empty] | ※ | 設計内容 確認欄
| 事項 | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [11 empty] | 記載図書
| 一次エネル | 適用する基準 |  |  | □ | 非住宅･住宅計算方法 | [10 empty] | □ | 仕上表
温熱環境・エネルギー消費量に関すること（つづき） | ギー消費量等 |  |  |  |  | 住棟評価の場合は以下のいずれかを選択 | [10 empty] | □ | 計算書
| 級 |  |  |  |  | □ | 住棟評価（単位住戸の合計） | [9 empty] | □ | 面積表
[6 empty] | □ | 住棟評価（単位住戸の合計＋共用部） | [9 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | □ | 住宅仕様基準（等級４） | [5 empty] | □ | 誘導仕様基準（等級6） |  |  |  | □ | 機器表
|  | 非住宅･住宅計算方法 | 居室の面積 |  | ・ | 合計の床面積 | [10 empty] | □ | 系統図
[6 empty] | ・ | 主たる居室 |  |  |  |  | □ | 一次エネルギー消費量計算 |  |  |  | □
[6 empty] | ・ | その他の居室 | [5 empty] | 結果表による
|  |  | 一次エネル |  | ・ | 基準一次エネルギー消費量 | [5 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算
|  |  | ギー消費量 |  | ・ | 設計一次エネルギー消費量 | [6 empty] | 結果表による
|  |  | 設備機器等 |  | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による
の使用
|  | 住宅仕様基準 | 暖房設備 |  | ・ | 暖房方式 |  | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 暖房機器の仕様等
[6 empty] | （ | [9 empty] | ）
|  |  | 冷房設備 |  | ・ | 冷房方式 |  | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 冷房機器の仕様等
[6 empty] | （ | [9 empty] | ）
|  |  | 換気設備 |  | ・ | 換気機器の仕様等
[6 empty] | （ | [9 empty] | ）
|  |  | 照明設備 |  | □ | 非居室に白熱灯または同等以下の性能の照明を採用していない
|  |  | 給湯設備 |  | □ | 給湯熱源機の種類等 |  |  | （ | [6 empty] | ）
|  | 誘導仕様基準 | 暖房設備 |  | ・ | 暖房方式 |  | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 暖房機器の仕様等
[6 empty] | （ | [9 empty] | ）
|  |  | 冷房設備 |  | ・ | 冷房方式 |  | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 冷房機器の仕様等
[6 empty] | （ | [9 empty] | ）
|  |  | 換気設備 |  | ・ | 熱交換換気設備の有無 |  |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 無
[5 empty] | ・ | 換気機器の仕様等
[6 empty] | （ | [9 empty] | ）
|  |  | 照明設備 |  | □ | 全ての照明設備がLED又は同等以上
|  |  | 給湯設備 |  | □ | 給湯熱源機の種類等 |  |  | （ | [6 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 所定の省エネ対策の実施
[6 empty] | □ | ヘッダー方式 分岐後配管径13A以下
[6 empty] | □ | 浴室シャワーの節湯水栓の使用
[6 empty] | □ | 高断熱浴槽の採用
|  | 長期使用 | 一次エネルギー |  | ☐ | 基準省令及び非住宅・住宅計算方法による等級が等級６ | [10 empty] | ☐ | 平面図
|  | 構 造 等 | 消費量に係る |  | □ | 誘導仕様基準（等級６） | [10 empty] | ☐ | 機器表
|  | 対応措置 | 適合等級 | [13 empty] | ☐ | 計算書
※1 長期使用構造等の併願申請を行わない場合は住宅仕様基準を用いることができます。

## 設9面
設計内容説明書【鉄筋コンクリート造等の共同住宅用・長期使用構造等確認あり】 | [28 empty] | （第九面）
※の欄を設計者が記入のこと
| 性能表示 | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [22 empty] | ※ | 設計内容 確認欄
| 事項 | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [19 empty] | 記載図書
| ホルムアルデ | 居室の内 | 使用する建材 |  | ☐ | 製材等 |  | （ | ☐ | 製材 |  | □ | 丸太 |  | □ | 単層フローリング |  |  |  |  | ） |  |  |  | ☐ | 仕様書
空気環境に関すること | ヒド対策 | 装の仕上 |  |  | ☐ | 特定建材 |  |  |  |  | ☐ | その他 | [12 empty] | ☐ | 仕上表
| （内装及び | げ材 | ホルムアルデ |  | ・ | 特定建材のうち最もホルムアルデヒド発散量が大きい建材の等級 | [18 empty] | □
| 天井裏等） |  | ヒド発散等級 |  |  | □ | F☆☆☆☆相当（規制対象外の建材）
|  |  | （特定建材） |  |  | ☐ | F☆☆☆相当（第３種ホルムアルデヒド発散建築材料）
[6 empty] | □ | F☆☆相当（第２種ホルムアルデヒド発散建築材料）
[9 empty] | 特定建材の種類 | [10 empty] | 使用箇所
[6 empty] | （ | [10 empty] | ） | （ | [5 empty] | ）
[6 empty] | （ | [10 empty] | ） | （ | [5 empty] | ）
[6 empty] | （ | [10 empty] | ） | （ | [5 empty] | ）
[6 empty] | （ | [10 empty] | ） | （ | [5 empty] | ）
|  | 天井裏 | 措置方法 |  | ☐ | 使用建材による | [5 empty] | □ | 換気又は気密措置による | [11 empty] | ☐ | 仕様書
|  | 等の下地 | 使用する建材 |  | □ | 製材等 |  | （ | □ | 製材 |  | □ | 丸太 |  | □ | 単層フローリング |  |  |  |  | ） |  |  |  | ☐ | 仕上表
|  | 材等 |  |  | ☐ | 特定建材 |  |  |  |  | ☐ | その他 | [12 empty] | □
|  |  | ホルムアルデ |  | ・ | 特定建材のうち最もホルムアルデヒド発散量が大きい建材の等級
|  |  | ヒド発散等級 |  |  | □ | F☆☆☆☆相当（規制対象外の建材）
|  |  | （特定建材） |  |  | ☐ | F☆☆☆相当（第３種ホルムアルデヒド発散建築材料）
[9 empty] | 特定建材の種類 | [10 empty] | 使用箇所
[6 empty] | （ | [10 empty] | ） | （ | [5 empty] | ）
[6 empty] | （ | [10 empty] | ） | （ | [5 empty] | ）
[6 empty] | （ | [10 empty] | ） | （ | [5 empty] | ）
| 換気対策 | 居室の換 | 種類 |  | ☐ | 機械換気設備 | [5 empty] | □ | その他 |  | （ | [8 empty] | ） | ☐ | 仕様書
|  | 気対策 | 機械換気対策 |  | ・ | 一体とみなす居室の範囲 | [18 empty] | ☐ | 仕上表
[25 empty] | ☐ | 平面図
[6 empty] | 換気方式 |  |  | □ | 第１種換気 |  |  |  | □ | 第２種換気 |  |  |  | ☐ | 第３種換気 |  |  |  |  | □
[9 empty] | （給気機＋排気機） |  |  |  |  | （給気機＋排気口） |  |  |  |  | （給気口＋排気機）
[6 empty] | 気積 |  | （ |  |  |  |  | ㎥） |  | 換気量 |  | （ | [5 empty] | ㎥/ｈ）
[6 empty] | 換気回数 |  |  | （ |  |  |  | 回） |  | 建具の通気措置 |  |  |  |  | ☐ | 有 | □ | 無
[5 empty] | ・ | 一体とみなす居室の範囲
[6 empty] | （ | [17 empty] | ）
[6 empty] | 換気方式 |  |  | □ | 第１種換気 |  |  |  | □ | 第２種換気 |  |  |  | □ | 第３種換気
[9 empty] | （給気機＋排気機） |  |  |  |  | （給気機＋排気口） |  |  |  |  | （給気口＋排気機）
[6 empty] | 気積 |  | （ |  |  |  |  | ㎥） |  | 換気量 |  | （ | [5 empty] | ㎥/ｈ）
[6 empty] | 換気回数 |  |  | （ |  |  |  | 回） |  | 建具の通気措置 |  |  |  |  | □ | 有 | □ | 無
[5 empty] | ・ | 一体とみなす居室の範囲
[6 empty] | （ | [17 empty] | ）
[6 empty] | 換気方式 |  |  | □ | 第１種換気 |  |  |  | □ | 第２種換気 |  |  |  | □ | 第３種換気
[9 empty] | （給気機＋排気機） |  |  |  |  | （給気機＋排気口） |  |  |  |  | （給気口＋排気機）
[6 empty] | 気積 |  | （ |  |  |  |  | ㎥） |  | 換気量 |  | （ | [5 empty] | ㎥/ｈ）
[6 empty] | 換気回数 |  |  | （ |  |  |  | 回） |  | 建具の通気措置 |  |  |  |  | □ | 有 | □ | 無
|  | 局所換気 | 便所 |  | ☐ | 機械換気設備 | [18 empty] | ☐ | 仕様書
|  | 対策 |  |  | □ | 換気のできる窓 | [18 empty] | ☐ | 平面図
[5 empty] | □ | 無 | [18 empty] | □
|  |  | 浴室 |  | ☐ | 機械換気設備
[5 empty] | □ | 換気のできる窓
[5 empty] | □ | 無
|  |  | 台所 |  | ☐ | 機械換気設備
[5 empty] | □ | 換気のできる窓
[5 empty] | □ | 無

## 設10面
設計内容説明書【鉄筋コンクリート造等の共同住宅用・長期使用構造等確認あり】 | [23 empty] | （第十面）
※の欄を設計者が記入のこと
| 性能表示 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [16 empty] | ※ | 設計内容 確認欄
| 事項 |  | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [13 empty] | 記載図書
| 単純開口率 |  | 開口部（単 | 居室の面積に |  | ・ | 居室の床面積の合計 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ㎡） | □ | 計算書
光・視環境に関すること |  |  | 純開口率） | 対する開口 |  | ・ | 居室の開口部の面積の合計 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ㎡） | ☐ | 平面図
|  |  |  | 部の割合 |  | ・ | 単純開口率 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ％以上） | □
| 方位別開口比 |  | 開口部 | 方位別開口部 |  |  | 方位別開口部面積の合計 | [9 empty] | 方位別開口比 |  |  | □ | 計算書
|  |  | （方位別 | の面積合 |  |  | 北 |  | （ |  |  |  |  | ㎡） | （ |  |  | ％ | 以上 ） | □ | 平面図
|  |  | 開口比） | 計の比 |  |  | 東 |  | （ |  |  |  |  | ㎡） | （ |  |  | ％ | 以上 ） | ☐ | 平面詳細図
[7 empty] | 南 |  | （ |  |  |  |  | ㎡） | （ |  |  | ％ | 以上 ）
[7 empty] | 西 |  | （ |  |  |  |  | ㎡） | （ |  |  | ％ | 以上 ）
[7 empty] | 真上 |  | （ |  |  |  |  | ㎡） | （ |  |  | ％ | ）
| 重量床衝撃音 |  | 上階界床 | 床構造等 |  | ・ | スラブの種類・厚さ | [12 empty] | □ | 計算書
音環境に関すること | 対策 | [5 empty] | ☐ | 均質単板スラブ等 |  |  | （ |  |  |  |  | mm | ） |  |  | ☐ | 仕様書
[7 empty] | □ | ボイドスラブ |  |  | （ |  |  |  |  | mm | 等価厚さ |  | mm） | ☐ | 平面図
| □ | 重量床衝 |  |  |  | ・ | 端部拘束条件 | [12 empty] | □
|  | 撃音対策 |  |  |  |  | 最高（ |  |  |  |  | 辺以上 | ） |  | 最低（ |  |  |  | 辺以上）
|  | 等級 |  |  |  | ・ | 受音室名・面積
| ☐ | 相当スラブ |  |  |  |  | 最高（ | [5 empty] | ㎡） |  | 最低（ |  |  |  | ㎡）
|  | 厚 |  | 床仕上げ構造 |  | ・ | 床仕上げ構造（最高）
|  |  |  | 等 |  |  | □ | ロ②ｄ(ⅰ)or(ⅱ) 乾式二重床下地構造
[7 empty] | ☐ | ロ②ｅ(ⅰ) 直接床構造
[7 empty] | □ | ロ②ｅ(ⅱ)～(ⅵ) 乾式二重床下地構造
[7 empty] | □ | ロ②ｅ(ⅶ) 発泡プラスチック系下地構造
[7 empty] | □ | その他（ | [10 empty] | ）
[6 empty] | ・ | 床仕上げ材（最高）
[7 empty] | ☐ | 織じゅうたん（JIS L4404） |  |  |  |  | □ | 左記と同等（根拠 |  |  |  |  | ）
[7 empty] | □ | ﾀﾌﾃｯﾄﾞｶｰﾍﾟｯﾄ（JIS L4405） |  |  |  |  | □ | 左記と同等（根拠 |  |  |  |  | ）
[7 empty] | □ | 畳（JIS A5902） |  |  |  |  | □ | 左記と同等（根拠 |  |  |  |  | ）
[7 empty] | □ | 建材畳（JIS A5914） |  |  |  |  | □ | 左記と同等（根拠 |  |  |  |  | ）
[7 empty] | □ | ﾋﾞﾆﾙ系床材（JIS A5705） |  |  |  |  | □ | 左記と同等（根拠 |  |  |  |  | ）
[7 empty] | □ | JIS A1440-2の6.2のｶﾃｺﾞﾘｰⅠのもの
[8 empty] | （ | [10 empty] | ）
[7 empty] | □ | 木質系ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ材 |  |  | （厚 | [7 empty] | mm）
[7 empty] | □ | その他 |  | （ | [8 empty] | ）
[6 empty] | ・ | 床仕上げ構造（最低）
[7 empty] | □ | ロ②ｄ(ⅰ)or(ⅱ) 乾式二重床下地構造
[7 empty] | □ | ロ②ｅ(ⅰ) 直接床構造
[7 empty] | □ | ロ②ｅ(ⅱ)～(ⅵ) 乾式二重床下地構造
[7 empty] | □ | ロ②ｅ(ⅶ) 発泡プラスチック系下地構造
[7 empty] | ☐ | その他（ | [10 empty] | ）
[6 empty] | ・ | 床仕上げ材（最低）
[7 empty] | □ | 織じゅうたん（JIS L4404） |  |  |  |  | □ | 左記と同等（根拠 |  |  |  |  | ）
[7 empty] | □ | ﾀﾌﾃｯﾄﾞｶｰﾍﾟｯﾄ（JIS L4405） |  |  |  |  | □ | 左記と同等（根拠 |  |  |  |  | ）
[7 empty] | □ | 畳（JIS A5902） |  |  |  |  | □ | 左記と同等（根拠 |  |  |  |  | ）
[7 empty] | □ | 建材畳（JIS A5914） |  |  |  |  | □ | 左記と同等（根拠 |  |  |  |  | ）
[7 empty] | □ | ﾋﾞﾆﾙ系床材（JIS A5705） |  |  |  |  | □ | 左記と同等（根拠 |  |  |  |  | ）
[7 empty] | □ | JIS A1440-2の6.2のｶﾃｺﾞﾘｰⅠのもの
[8 empty] | （ | [10 empty] | ）
[7 empty] | ☐ | 木質系ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ材 |  |  | （厚 | [7 empty] | mm）
[7 empty] | □ | その他 |  | （ | [8 empty] | ）
|  |  | 下階界床 | 床構造等 |  | ・ | スラブの種類・厚さ
[7 empty] | ☐ | 均質単板スラブ等 |  |  | （ |  |  |  |  | mm | ）
[7 empty] | □ | ボイドスラブ |  |  | （ |  |  |  |  | mm | 等価厚さ |  | mm）
[6 empty] | ・ | 端部拘束条件
[7 empty] | 最高（ |  |  |  |  | 辺以上 | ） |  | 最低（ |  |  |  | 辺以上）
[6 empty] | ・ | 受音室名・面積
[7 empty] | 最高（ | [5 empty] | ㎡） |  | 最低（ |  |  |  | ㎡）

## 設11面
設計内容説明書【鉄筋コンクリート造等の共同住宅用・長期使用構造等確認あり】 | [23 empty] | （第十一面）
※の欄を設計者が記入のこと
| 性能表示 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [16 empty] | ※ | 設計内容 確認欄
| 事項 |  | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [13 empty] | 記載図書
| 重量床衝撃音 |  | 下階界床 | 床仕上げ構造 |  | ・ | 床仕上げ構造（最高）
音環境に関すること（つづき） | 対策 |  | （つづき） | 等 |  |  | □ | ロ②ｄ(ⅰ)or(ⅱ) 乾式二重床下地構造
| （つづき） | [5 empty] | ☐ | ロ②ｅ(ⅰ) 直接床構造
[7 empty] | □ | ロ②ｅ(ⅱ)～(ⅵ) 乾式二重床下地構造
[7 empty] | □ | ロ②ｅ(ⅶ) 発泡プラスチック系下地構造
[7 empty] | □ | その他（ | [10 empty] | ）
[6 empty] | ・ | 床仕上げ材（最高）
[7 empty] | ☐ | 織じゅうたん（JIS L4404） |  |  |  | □ | 左記と同等（根拠 | [5 empty] | ）
[7 empty] | □ | ﾀﾌﾃｯﾄﾞｶｰﾍﾟｯﾄ（JIS L4405） |  |  |  | □ | 左記と同等（根拠 | [5 empty] | ）
[7 empty] | □ | 畳（JIS A5902） |  |  |  | □ | 左記と同等（根拠 | [5 empty] | ）
[7 empty] | □ | 建材畳（JIS A5914） |  |  |  | □ | 左記と同等（根拠 | [5 empty] | ）
[7 empty] | □ | ﾋﾞﾆﾙ系床材（JIS A5705） |  |  |  | □ | 左記と同等（根拠 | [5 empty] | ）
[7 empty] | □ | JIS A1440-2の6.2のｶﾃｺﾞﾘｰⅠのもの
[8 empty] | （ | [10 empty] | ）
[7 empty] | □ | 木質系ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ材 |  |  | （厚 | [7 empty] | mm）
[7 empty] | □ | その他 | （ | [9 empty] | ）
[6 empty] | ・ | 床仕上げ構造（最低）
[7 empty] | □ | ロ②ｄ(ⅰ)or(ⅱ) 乾式二重床下地構造
[7 empty] | □ | ロ②ｅ(ⅰ) 直接床構造
[7 empty] | □ | ロ②ｅ(ⅱ)～(ⅵ) 乾式二重床下地構造
[7 empty] | □ | ロ②ｅ(ⅶ) 発泡プラスチック系下地構造
[7 empty] | ☐ | その他（ | [10 empty] | ）
[6 empty] | ・ | 床仕上げ材（最低）
[7 empty] | □ | 織じゅうたん（JIS L4404） |  |  |  | □ | 左記と同等（根拠 | [5 empty] | ）
[7 empty] | □ | ﾀﾌﾃｯﾄﾞｶｰﾍﾟｯﾄ（JIS L4405） |  |  |  | □ | 左記と同等（根拠 | [5 empty] | ）
[7 empty] | □ | 畳（JIS A5902） |  |  |  | □ | 左記と同等（根拠 | [5 empty] | ）
[7 empty] | □ | 建材畳（JIS A5914） |  |  |  | □ | 左記と同等（根拠 | [5 empty] | ）
[7 empty] | □ | ﾋﾞﾆﾙ系床材（JIS A5705） |  |  |  | □ | 左記と同等（根拠 | [5 empty] | ）
[7 empty] | □ | JIS A1440-2の6.2のｶﾃｺﾞﾘｰⅠのもの
[8 empty] | （ | [10 empty] | ）
[7 empty] | ☐ | 木質系ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ材 |  |  | （厚 | [7 empty] | mm）
[7 empty] | □ | その他 | （ | [9 empty] | ）
| 軽量床衝撃音 |  | 上階界床 | 床構造区分等 |  | ・ | スラブの種類・厚さ | [12 empty] | ☐ | 仕様書
| 対策 | [5 empty] | ☐ | 均質単板スラブ等 |  |  | （ |  |  |  | mm | ） |  |  |  | ☐ | 平面図
[7 empty] | □ | ボイドスラブ |  |  | （ |  |  |  | mm | 等価厚さ |  |  | mm） | □
| □ | 軽量床衝 |  |  |  | ・ | 床構造区分（最高）
|  | 撃音対策 |  |  |  |  | □ | 床構造区分１ |  | ☐ | 床構造区分２ |  |  | □ | 床構造区分３ |  | □ | その他
|  | 等級 |  |  |  | ・ | 床構造区分（最低）
| ☐ | 軽量床衝 |  |  |  |  | □ | 床構造区分１ |  | ☐ | 床構造区分２ |  |  | □ | 床構造区分３ |  | □ | その他
|  | 撃音レベ |  |  |  | ・ | 受音室名
|  | ル低減量 |  |  |  |  | 最高（ |  |  |  |  | ) |  | 最低（ |  |  |  |  | )
|  | （床仕上げ |  | 床仕上げ構造 |  | ・ | 床仕上げ構造区分（最高）
|  | 構造） |  | 区分等 |  |  | □ | 仕上げ区分１ |  | □ | 仕上げ区分２ |  |  | ☐ | 仕上げ区分３
[7 empty] | □ | 仕上げ区分４ |  | □ | 仕上げ区分５ |  |  | □ | その他
[7 empty] | 根拠（ | [11 empty] | )
[7 empty] | ☐ | 直接床構造の上に施工
[6 empty] | ・ | 床仕上げ構造区分（最低）
[7 empty] | □ | 仕上げ区分１ |  | □ | 仕上げ区分２ |  |  | □ | 仕上げ区分３
[7 empty] | □ | 仕上げ区分４ |  | □ | 仕上げ区分５ |  |  | ☐ | その他
[7 empty] | 根拠（ | [11 empty] | )
[7 empty] | □ | 直接床構造の上に施工

## 設12面
設計内容説明書【鉄筋コンクリート造等の共同住宅用・長期使用構造等確認あり】 | [25 empty] | （第十二面）
※の欄を設計者が記入のこと
| 性能表示 | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [19 empty] | ※ | 設計内容 確認欄
| 事項 | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
| 軽量床衝撃音 | 下階界床 | 床構造区分等 |  | ・ | スラブの種類・厚さ | [15 empty] | ☐ | 仕様書
音環境に関すること（つづき） | 対策 |  |  |  |  | ☐ | 均質単板スラブ等 |  |  |  | （ |  |  |  |  | mm | ） |  |  |  |  | ☐ | 平面図
| （つづき） |  |  |  |  | □ | ボイドスラブ |  |  |  | （ |  |  |  |  | mm | 等価厚さ |  |  |  | mm） | □
[5 empty] | ・ | 床構造区分（最高）
[6 empty] | □ | 床構造区分１ |  |  | ☐ | 床構造区分２ |  |  |  | □ | 床構造区分３ |  |  | □ | その他
[5 empty] | ・ | 床構造区分（最低）
[6 empty] | □ | 床構造区分１ |  |  | ☐ | 床構造区分２ |  |  |  | □ | 床構造区分３ |  |  | □ | その他
[5 empty] | ・ | 受音室名
[6 empty] | 最高（ | [6 empty] | ) |  | 最低（ | [5 empty] | )
|  |  | 床仕上げ構造 |  | ・ | 床仕上げ構造区分（最高）
|  |  | 区分等 |  |  | □ | 仕上げ区分１ |  |  | □ | 仕上げ区分２ |  |  |  | ☐ | 仕上げ区分３
[6 empty] | □ | 仕上げ区分４ |  |  | □ | 仕上げ区分５ |  |  |  | □ | その他
[6 empty] | 根拠（ | [14 empty] | )
[6 empty] | ☐ | 直接床構造の上に施工
[5 empty] | ・ | 床仕上げ構造区分（最低）
[6 empty] | □ | 仕上げ区分１ |  |  | □ | 仕上げ区分２ |  |  |  | □ | 仕上げ区分３
[6 empty] | □ | 仕上げ区分４ |  |  | □ | 仕上げ区分５ |  |  |  | ☐ | その他
[6 empty] | 根拠（ | [14 empty] | )
[6 empty] | □ | 直接床構造の上に施工
| 透過損失等級 | 界壁の遮 | 界壁の構造・ |  | ☐ | ＲＣ造 |  | □ | ＳＲＣ造 |  |  | □ | ＳＣ造 | [8 empty] | ☐ | 仕様書
| （界壁） | 音性能 | 仕様（最も性 |  |  | ☐ | 普通コンクリート |  |  |  |  | 厚さ |  | （ | [6 empty] | mm) | ☐ | 平面図
|  |  | 能の低いもの） |  |  | □ | 軽量コンクリート |  |  |  |  | 厚さ |  | （ | [6 empty] | mm) | □
[12 empty] | 面密度 |  | （ | [6 empty] | 相当)
[6 empty] | □ | 無筋コンクリート |  |  |  |  | 厚さ |  | （ | [6 empty] | mm)
[12 empty] | 面密度 |  | （ | [6 empty] | 相当)
[6 empty] | □ | コンクリートブロック造 |  |  |  |  | □ | れんが造 |  |  | □ | 石造
[12 empty] | 厚さ |  | （ | [6 empty] | mm)
[12 empty] | 面密度 |  | （ | [6 empty] | 相当)
[6 empty] | □ | 両面モルタル塗り |  |  |  |  | 厚さ |  | （ | [6 empty] | mm)
[6 empty] | □ | 両面プラスター塗り |  |  |  |  | 厚さ |  | （ | [6 empty] | mm)
|  |  | 付帯条件 |  | ・ | コンセントボックスの位置等
[6 empty] | ☐ | 対面する位置に欠き込み設置なし
[5 empty] | ・ | 界壁の仕上げ材（ボード類）
[6 empty] | ☐ | 界壁とボード類の間に接着モルタル等の点付けによる空隙なし
| 透過損失等級 | 開口部の | 北の方位のサ |  | ☐ | JIS遮音等級表示品 | [6 empty] | □ | 同等品 | [7 empty] | ☐ | 仕様書
| （外壁開口部） | 遮音等級 | ッシ・ドアセット |  |  | □ | Ｔ－４ |  | □ | Ｔ－３ |  |  | ☐ | Ｔ－２ |  |  | □ | Ｔ－１ |  |  |  | ☐ | 平面図
|  |  | （遮音性能が |  | □ | その他試験を行うもの（平均透過損失 | [14 empty] | ｄＢ以上） | □
|  |  | 最も低いもの） |  |  | 試験機関（ | [7 empty] | ） | 試験番号（ | [5 empty] | ）
|  |  | 東の方位のサ |  | ☐ | JIS遮音等級表示品 | [6 empty] | □ | 同等品
|  |  | ッシ・ドアセット |  |  | □ | Ｔ－４ |  | □ | Ｔ－３ |  |  | □ | Ｔ－２ |  |  | ☐ | Ｔ－１
|  |  | （遮音性能が |  | □ | その他試験を行うもの（平均透過損失 | [14 empty] | ｄＢ以上）
|  |  | 最も低いもの） |  |  | 試験機関（ | [7 empty] | ） | 試験番号（ | [5 empty] | ）
|  |  | 南の方位のサ |  | □ | JIS遮音等級表示品 | [6 empty] | □ | 同等品
|  |  | ッシ・ドアセット |  |  | □ | Ｔ－４ |  | □ | Ｔ－３ |  |  | □ | Ｔ－２ |  |  | □ | Ｔ－１
|  |  | （遮音性能が |  | □ | その他試験を行うもの（平均透過損失 | [14 empty] | ｄＢ以上）
|  |  | 最も低いもの） |  |  | 試験機関（ | [7 empty] | ） | 試験番号（ | [5 empty] | ）
|  |  | 西の方位のサ |  | ☐ | JIS遮音等級表示品 | [6 empty] | □ | 同等品
|  |  | ッシ・ドアセット |  |  | □ | Ｔ－４ |  | □ | Ｔ－３ |  |  | ☐ | Ｔ－２ |  |  | □ | Ｔ－１
|  |  | （遮音性能が |  | □ | その他試験を行うもの（平均透過損失 | [14 empty] | ｄＢ以上）
|  |  | 最も低いもの） |  |  | 試験機関（ | [7 empty] | ） | 試験番号（ | [5 empty] | ）

## 設13面
設計内容説明書【鉄筋コンクリート造等の共同住宅用・長期使用構造等確認あり】 | [27 empty] | （第十三面）
※の欄を設計者が記入のこと
| 性能表示 | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [21 empty] | ※ | 設計内容 確認欄
| 事項 | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書
| 高齢者等配 | 部屋の | 特定寝室と同 |  | ・ | 特定寝室 |  | （ | 室名： | [13 empty] | ） | ☐ | 平面図
高齢者等への配慮に関すること | 慮対策等級 | 配置等 | 一階にある室 |  | ・ | 特定寝室と同一階にある室 | [17 empty] | □
| （専用部分） |  |  |  |  | ☐ | 玄関 | ☐ | 便所 |  | ☐ | 浴室 |  | ☐ | 食事室 |  | ☐ | 脱衣室 |  | ☐ | 洗面所
[5 empty] | ・ | ホームエレベーター |  |  |  |  | ☐ | 無 |  | □ | 有
[5 empty] | ・ | ホームエレベーター出入口の幅員 | [7 empty] | （ | [8 empty] | mm）
|  | 段差 | 出入口等 |  | ・ | 玄関出入口 | [17 empty] | ☐ | 平面図
|  |  | （日常生活 |  |  | くつずりと玄関外側（ | [6 empty] | mm） |  | くつずりと玄関土間（ | [7 empty] | mm） | ☐ | 矩計図
|  |  | 空間内） |  | ・ | 玄関上がりかまち（ | [6 empty] | mm） | ・ | 浴室出入口（ | [7 empty] | mm） | □
[5 empty] | ・ | バルコニー出入口（ | [16 empty] | mm）
[5 empty] | ・ | 居室の部分の床とその他の床の段差
[6 empty] | （ | [16 empty] | mm）
[5 empty] | ・ | その他の床の段差（ | [16 empty] | mm）
|  |  | その他（日常 |  | ・ | 室名（ | [6 empty] | ） | ・ | 段差（ | [7 empty] | mm）
生活空間外）
|  | 階段 | 勾配等 |  | ・ | けあげ（ | [6 empty] | mm） | ・ | 踏面（ | [7 empty] | mm） | □ | 平面図
[5 empty] | ・ | 勾配（ |  |  |  | ／ |  |  | ） | [10 empty] | □
|  |  | 蹴込み |  | ・ | 蹴込み寸法（ | [6 empty] | mm） | ・ | 蹴込み板 |  |  | □ | 無 |  | □ | 有
|  |  | 形式等 |  | ・ | 階段の形式（ | [16 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 最上段の通路等への食い込み | [7 empty] | □ | 無 |  | □ | 有
[5 empty] | ・ | 最下段の通路等への突出 | [7 empty] | □ | 無 |  | □ | 有
|  |  | 滑り防止 |  | ・ | 滑り止め |  | □ | 無 |  | □ | 有、踏面と同一面
|  |  | 段鼻 |  | ・ | 段鼻の出 |  | □ | 無 |  | □ | 有
|  | 手すり | 手すりの設置 |  | ・ | 階段 |  | □ | 両側設置 |  |  |  | □ | 片側設置 | [9 empty] | □ | 仕上表
[6 empty] | 手すり高さ |  | （ | [14 empty] | mm） | ☐ | 平面図
[5 empty] | ・ | 便所 |  | ☐ | 設置 | [14 empty] | ☐ | 矩計図
[5 empty] | ・ | 浴室 |  | ☐ | 浴室出入り |  |  |  | ☐ | 浴槽出入り |  |  |  | ☐ | 浴槽立ち座り |  |  |  |  | □
[8 empty] | □ | 姿勢保持 |  |  |  | □ | 洗い場立ち座り
[5 empty] | ・ | 玄関 |  | ☐ | 設置 |  |  |  | □ | 設置可
[5 empty] | ・ | 脱衣室 |  | ☐ | 設置 |  |  |  | □ | 設置可
|  |  | 転落防止手す |  | ・ | バルコニー |  |  | 腰壁等の高さ（ | [13 empty] | mm）
|  |  | りの設置 |  |  | 手すり高さ |  | （ | □ | 腰壁等より |  |  | □ | 床面より | [8 empty] | mm）
[5 empty] | ・ | 窓（２階以上） |  |  | 腰壁等の高さ（ | [13 empty] | mm）
[6 empty] | 手すり高さ |  | （ | □ | 腰壁等より |  |  | ☐ | 床面より | [8 empty] | mm）
[5 empty] | ・ | 廊下及び階段（開放されている側） | [8 empty] | 腰壁等の高さ（ | [7 empty] | mm）
[6 empty] | 手すり高さ |  | （ | □ | 腰壁等より |  |  | □ | 床面・踏面の先端より | [8 empty] | mm）
[5 empty] | ・ | 手すり子の内法寸法 |  |  |  |  | □ | 110mm以下 |  |  |  | □ | 110mm超え
|  | 通路及び | 通路の幅員 |  | ・ | 最小有効幅員（ | [6 empty] | mm） | 柱等の箇所（ | [8 empty] | mm） | ☐ | 平面図
|  | 出入口の | 出入口の幅員 |  | ・ | 玄関（ | [6 empty] | mm） | 浴室出入口（ | [8 empty] | mm） | □
|  | 幅員（日常 |  |  | ・ | 玄関・浴室出入口以外の室の出入口の最小幅員（ | [16 empty] | mm）
|  | 生活空間） |  |  |  | □ | 工事を伴わない撤去により対応可 | [8 empty] | □ | 軽微な改造により対応可
|  | 寝室、便 | 浴室の寸法 |  | ・ | 内法の短辺寸法（ | [7 empty] | mm） | 内法面積（ | [7 empty] | ㎡） | ☐ | 平面図
|  | 所及び浴 | 便所の寸法等 |  | ・ | 内法の短辺寸法（ | [16 empty] | mm） | □
|  | 室（日常 |  |  |  | □ | 工事を伴わない撤去により対応可 | [8 empty] | □ | 軽微な改造により対応可
|  | 生活空間） |  |  |  | □ | ドア開放により対応可
[5 empty] | ・ | 内法の長辺寸法（ | [16 empty] | mm）
[6 empty] | □ | 工事を伴わない撤去により対応可 | [8 empty] | □ | 軽微な改造により対応可
[6 empty] | □ | ドア開放により対応可
[5 empty] | ・ | 便器の形式 |  |  | ☐ | 腰掛け式 |  |  |  | □ | その他
|  |  | 特定寝室 |  | ・ | 内法面積 |  | （ | [14 empty] | ㎡）
の面積

## 設14面
設計内容説明書【鉄筋コンクリート造等の共同住宅用・長期使用構造等確認あり】 | [28 empty] | （第十四面）
※の欄を設計者が記入のこと
| 性能表示 | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [22 empty] | ※ | 設計内容 確認欄
| 事項 | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [19 empty] | 記載図書
| 高齢者等配 | 共用廊下 | 手すり |  | □ | 両側設置 |  |  |  | ☐ | 片側設置 |  |  |  | □ | 無 | [8 empty] | □ | 仕様書
高齢者等への配慮に関すること | 慮対策等級 |  |  |  |  | 床面からの高さ |  |  |  | （ | [13 empty] | mm） | ☐ | 平面図
| （共用部分） |  | 外部開放廊下 |  | ・ | 腰壁等の高さ |  |  |  | （ | [13 empty] | mm） | ☐ | 矩計図
|  |  | の転落防止 |  | ・ | 手すり高さ |  |  | （ | □ | 腰壁等より |  |  | □ | 床面より | [8 empty] | mm） | □
|  |  | 手すり |  | ・ | 手すり子の内法寸法 | [5 empty] | □ | 110mm以下 |  |  |  | □ | 110mm超え
|  |  | 床の段差等 |  | ☐ | 段差なし
[5 empty] | ・ | 高低差 |  |  | □ | 無 |  | ☐ | 有（ | [10 empty] | mm）
[5 empty] | ・ | 高低差が生じる場合の構造
[6 empty] | □ | 傾斜路（勾配1/12以下）と段の併設
[6 empty] | ☐ | 傾斜路（勾配1/15以下）の設置
[6 empty] | □ | 傾斜路（勾配1/8以下）の設置
[5 empty] | ・ | 傾斜路の構造
[6 empty] | 手すり |  | □ | 両側設置 |  |  |  | ☐ | 片側設置 |  |  |  | □ | 無
[6 empty] | 手すりの床面からの高さ（ | [9 empty] | mm） | 有効幅員（ | [6 empty] | mm）
[5 empty] | ・ | 段の構造
[6 empty] | 有効幅員（ | [17 empty] | mm）
[6 empty] | 勾配（ |  |  |  |  | ／ |  |  | ）
[6 empty] | けあげ（ | [7 empty] | mm） | ・ | 踏面（ | [7 empty] | mm）
[6 empty] | 段の蹴込み寸法（ | [7 empty] | mm） | ・ | 蹴込み板 |  |  | □ | 無 |  | □ | 有
[6 empty] | 最上段の通路等への食い込み | [8 empty] | □ | 無 |  | □ | 有
[6 empty] | 最下段の通路等への突出 | [8 empty] | □ | 無 |  | □ | 有
[6 empty] | 滑り止め |  |  | □ | 無 |  | □ | 有、踏面と同一面
[6 empty] | 段鼻の出 |  |  | □ | 無 |  | □ | 有
[6 empty] | 手すり |  | □ | 両側設置 |  |  |  | □ | 片側設置 |  |  |  | □ | 無
[6 empty] | 手すりの踏面の先端からの高さ（ | [17 empty] | mm）
|  |  | 共用廊下の |  | ・ | 有効幅員（ | [17 empty] | mm）
幅員
|  | 共用階段 | 勾配等 |  | ・ | けあげ（ | [7 empty] | mm） | ・ | 踏面（ | [7 empty] | mm） | ☐ | 平面図
[5 empty] | ・ | 勾配（ |  |  |  |  | ／ |  |  | ） | [10 empty] | ☐ | 階段詳細図
|  |  | 蹴込み |  | ・ | 蹴込み寸法（ | [7 empty] | mm） | ・ | 蹴込み板 |  |  | □ | 無 |  | ☐ | 有
|  |  | 形式等 |  | ・ | 階段の形式 |  |  |  | ☐ | 踊り場付き折れ階段 | [5 empty] | □ | 直階段 |  |  | □ | その他
[5 empty] | ・ | 最上段の通路等への食い込み | [8 empty] | ☐ | 無 |  | □ | 有
[5 empty] | ・ | 最下段の通路等への突出 | [8 empty] | ☐ | 無 |  | □ | 有
|  |  | 滑り防止 |  | ・ | 滑り止め |  |  | □ | 無 |  | ☐ | 有、踏面と同一面
|  |  | 段鼻 |  | ・ | 段鼻の出 |  |  | ☐ | 無 |  | □ | 有
|  |  | 手すり |  | □ | 両側設置 |  |  |  | ☐ | 片側設置 |  |  |  | □ | 無
[5 empty] | ・ | 踏面の先端からの高さ（ | [17 empty] | mm）
|  |  | 外部開放階段 |  | ・ | 腰壁等の高さ（ | [17 empty] | mm）
|  |  | の転落防止 |  |  | 手すり高さ |  |  | （ | □ | 腰壁等より |  |  | □ | 踏面の先端より | [8 empty] | mm）
|  |  | 手すり |  | ・ | 手すり子の内法寸法 | [5 empty] | □ | 110mm以下 |  |  |  | □ | 110mm超え
|  |  | エレベーター |  | ・ | 有効幅員（ | [17 empty] | mm）
を利用でき
ない場合

## 設15面
設計内容説明書【鉄筋コンクリート造等の共同住宅用・長期使用構造等確認あり】 | [30 empty] | （第十五面）
※の欄を設計者が記入のこと
| 性能表示 | 確認 |  |  |  | 設計内容説明欄 | [22 empty] | ※ | 設計内容 確認欄
| 事項 | 項目 |  |  | 項目 |  | 設計内容 | [19 empty] | 記載図書
| 高齢者等 | エレベーター |  |  | 設置等 |  | ・ | 住戸位置 |  |  |  |  | □ | 建物出入口の存する階 | [6 empty] | ☐ | 左記以外 |  |  |  |  | ☐ | 仕様書
高齢者等への配慮に関すること（つづき） | 配慮対策 | [5 empty] | ・ | エレベーター設置 |  |  |  |  | ☐ | 有 |  | □ | 無 | [8 empty] | mm） | ☐ | 平面図
| 等級（共 |  |  |  | 寸法等 |  | ・ | 出入口の有効幅員 |  |  |  |  | （ | [12 empty] | mm） | □
| 用部分） | [5 empty] | ・ | かごの奥行き寸法 |  |  |  |  | （ | [12 empty] | mm）
| （つづき） |  |  |  | ホールの広さ |  | ・ | エレベーターホールの寸法 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | mm× |  |  |  |  | mm）
[5 empty] | 建物出入口か |  | ☐ | 段差なし
らの経路の床
[5 empty] | 建物出入口と |  | ・ | 高低差 |  |  | □ | 無 |  | ☐ | 有（ | [10 empty] | mm）
[5 empty] | エレベーター |  | ・ | 高低差が生じる場合の構造
[5 empty] | ホール |  |  | □ | 傾斜路（勾配1/12以下）と段の併設
[8 empty] | ☐ | 傾斜路（勾配1/15以下）の設置
[8 empty] | □ | 傾斜路（勾配1/8以下）の設置
[7 empty] | ・ | 傾斜路の構造
[8 empty] | 手すり |  | □ | 両側設置 |  |  |  | ☐ | 片側設置 |  |  |  | □ | 無
[8 empty] | 手すりの床面からの高さ（ | [9 empty] | mm） | 有効幅員（ | [6 empty] | mm）
[7 empty] | ・ | 段の構造
[8 empty] | 有効幅員（ | [17 empty] | mm）
[8 empty] | 勾配（ |  |  |  |  | ／ |  |  | ）
[8 empty] | けあげ（ | [7 empty] | mm） | ・ | 踏面（ | [7 empty] | mm）
[8 empty] | 段の蹴込み寸法（ | [7 empty] | mm） | ・ | 蹴込み板 |  |  | □ | 無 |  | □ | 有
[8 empty] | 最上段の通路等への食い込み | [8 empty] | □ | 無 |  | □ | 有
[8 empty] | 最下段の通路等への突出 | [8 empty] | □ | 無 |  | □ | 有
[8 empty] | 滑り止め |  |  | □ | 無 |  | □ | 有、踏面と同一面
[8 empty] | 段鼻の出 |  |  | □ | 無 |  | □ | 有
[8 empty] | 手すり |  | □ | 両側設置 |  |  |  | □ | 片側設置 |  |  |  | □ | 無
[8 empty] | 手すりの踏面の先端からの高さ（ | [17 empty] | mm）
|  | 長期使用 |  |  | 適合等級 |  | ☐ | 9-2高齢者等配慮対策等級（共用部分）の等級3に適合 | [18 empty] | ☐ | 平面図
|  | 構造等 | [5 empty] | （ハ①ａ及びｂ、ハ①ｃのうちイ①ｃ及びｄに係る部分、ハ②ａ(ⅲ)のうちロ②ａ(ⅳ)に係る部分、ハ②ｂのうちイ②ｂに係る部分並びにハ③ｂ及びｃを除く。） | [18 empty] | □
対応措置
| 開口部の | 住戸の出入口 |  |  | 戸及び錠に |  | ・ | 対象箇所 |  |  | （ | [14 empty] | ） | ☐ | 仕様書
防犯に関すること | 侵入防止 |  |  |  | よる対策 |  | ・ | 戸の性能 |  |  |  | ☐ | CP品 |  |  |  | □ | その他（ | [7 empty] | ） | ☐ | 平面図
| 対策 | 区分ａ |  |  |  |  | ・ | 侵入可能なｶﾞﾗｽ |  |  |  |  | ☐ | 無 |  | □ | 有（ | [8 empty] | ） | □ | 立面図
| ［各］階＊ | [6 empty] | ｶﾞﾗｽの性能 |  |  |  | □ | ｶﾞﾗｽCP品 |  |  |  | □ | ｳｨﾝﾄﾞｳﾌｨﾙﾑCP品 | [5 empty] | □ | その他 |  | □
|  | □ | その他 |  |  |  | ・ | 錠の性能 |  |  |  | ☐ | ２以上装着
|  | □ | 該当なし |  |  |  |  | １以上の錠 |  |  |  | ☐ | CP品かつデッドボルド鎌式 | [8 empty] | □ | その他
[8 empty] | １以上の錠のサムターン | [6 empty] | ☐ | サムターン操作対応品 | [5 empty] | □ | その他
[5 empty] | 雨戸等に |  | ・ | 対象箇所 |  |  | （ | [14 empty] | ）
[5 empty] | よる対策 |  | ・ | 種類 |  |  | □ | 雨戸 |  | □ | シャッター |  |  | □ | その他（ | [6 empty] | ）
[7 empty] | ・ | 性能 |  |  | □ | CP品 |  |  |  |  | □ | その他（ | [7 empty] | ）
|  | 外部から |  | 開閉機構あり | サッシ及びガ |  | ・ | 対象箇所 |  |  | （ | [14 empty] | ） | ☐ | 仕様書
|  | の接近が |  |  | ラスによる |  | ・ | サッシの性能 |  |  |  | ☐ | CP品 |  |  |  | □ | その他（ | [7 empty] | ） | ☐ | 平面図
|  | 比較的容 |  |  | 対策 |  |  | クレセント等 |  |  |  | ☐ | ２以上装着 | [13 empty] | □ | 立面図
|  | 易な開口 |  |  |  |  | ・ | ｶﾞﾗｽの性能 |  |  |  | □ | ｶﾞﾗｽCP品 |  |  |  | □ | ｳｨﾝﾄﾞｳﾌｨﾙﾑCP品 | [5 empty] | □ | その他 |  | □
|  | 部 |  |  | 戸及び錠に |  | ・ | 対象箇所 |  |  | （ | [14 empty] | ）
[5 empty] | よる対策 |  | ・ | 戸の性能 |  |  |  | □ | CP品 |  |  |  | □ | その他（ | [7 empty] | ）
|  | 区分ｂ(ⅰ) |  |  |  |  | ・ | 侵入可能なガラス |  |  |  |  | □ | 無 |  | □ | 有（ | [8 empty] | ）
|  | 共用廊下・ | [5 empty] | ｶﾞﾗｽの性能 |  |  |  | □ | ｶﾞﾗｽCP品 |  |  |  | □ | ｳｨﾝﾄﾞｳﾌｨﾙﾑCP品 | [5 empty] | □ | その他
|  | 共用階段 |  |  |  |  | ・ | 錠の性能 |  |  |  | □ | ２以上装着
[8 empty] | １以上の錠 |  |  |  | □ | CP品かつデッドボルド鎌式 | [8 empty] | □ | その他
|  | □ | その他 |  |  |  |  | １以上の錠のサムターン | [6 empty] | □ | サムターン操作対応品 | [5 empty] | □ | その他
|  | □ | 該当 |  | 雨戸等に |  | ・ | 対象箇所 |  |  | （ | [14 empty] | ）
|  |  | なし |  | よる対策 |  | ・ | 種類 |  |  | ☐ | 雨戸 |  | □ | シャッター |  |  | □ | 面格子 |  | □ | その他（ |  |  |  | ）
[7 empty] | ・ | 性能 |  |  | ☐ | CP品 |  |  |  |  | □ | その他（ | [7 empty] | ）

## 設16面
設計内容説明書【鉄筋コンクリート造等の共同住宅用・長期使用構造等確認あり】 | [27 empty] | （第十六面）
※の欄を設計者が記入のこと
| 性能表示 | 確認 |  |  |  | 設計内容説明欄 | [19 empty] | ※ | 設計内容 確認欄
| 事項 | 項目 |  |  | 項目 |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
| 開口部の | 区分ｂ(ⅰ) |  | 開閉機構なし | ガラスに |  | ・ | 対象箇所 | （ | [13 empty] | ）
防犯に関すること（つづき） | 侵入防止 | 共用廊下・ |  |  | よる対策 |  | ・ | ｶﾞﾗｽの性能 |  | □ | ｶﾞﾗｽCP品 |  |  |  | □ | ｳｨﾝﾄﾞｳﾌｨﾙﾑCP品 |  |  |  |  | □ | その他
| 対策 | 共用階段 |  |  | 雨戸等に |  | ・ | 対象箇所 | （ | [13 empty] | ）
| ［各］階＊ | （つづき） |  |  | よる対策 |  | ・ | 種類 | □ | 雨戸 |  | □ | シャッター |  |  | □ | 面格子 | □ | その他（ |  |  |  | ）
| （つづき） | [5 empty] | ・ | 性能 | □ | CP品 |  |  |  |  | □ | その他（ | [6 empty] | ）
|  | 外部から |  | 開閉機構あり | サッシ及びガ |  | ・ | 対象箇所 | （ | [13 empty] | ） | ☐ | 仕様書
|  | の接近が |  |  | ラスによる |  | ・ | サッシの性能 |  | ☐ | CP品 |  |  |  | □ | その他（ | [6 empty] | ） | ☐ | 平面図
|  | 比較的容 |  |  | 対策 |  |  | クレセント等 |  | ☐ | ２以上装着 | [12 empty] | □ | 立面図
|  | 易な開口 |  |  |  |  | ・ | ｶﾞﾗｽの性能 |  | ☐ | ｶﾞﾗｽCP品 |  |  |  | □ | ｳｨﾝﾄﾞｳﾌｨﾙﾑCP品 |  |  |  |  | □ | その他 |  | □
|  | 部 |  |  | 戸及び錠に |  | ・ | 対象箇所 | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | よる対策 |  | ・ | 戸の性能 |  | □ | CP品 |  |  |  | □ | その他（ | [6 empty] | ）
|  | 区分ｂ(ⅱ) |  |  |  |  | ・ | 侵入可能なガラス |  |  | □ | 無 |  | □ | 有（ | [7 empty] | ）
|  | バルコ | [5 empty] | ｶﾞﾗｽの性能 |  | □ | ｶﾞﾗｽCP品 |  |  |  | □ | ｳｨﾝﾄﾞｳﾌｨﾙﾑCP品 |  |  |  |  | □ | その他
|  | ニー等 |  |  |  |  | ・ | 錠の性能 |  | □ | ２以上装着
[8 empty] | １以上の錠 |  | □ | CP品かつデッドボルド鎌式 | [7 empty] | □ | その他
|  | □ | その他 |  |  |  |  | １以上の錠のサムターン |  |  |  |  | □ | サムターン操作対応品 |  |  |  |  | □ | その他
|  | □ | 該当 |  | 雨戸等に |  | ・ | 対象箇所 | （ | [13 empty] | ）
|  |  | なし |  | よる対策 |  | ・ | 種類 | □ | 雨戸 |  | □ | シャッター |  |  | □ | 面格子 | □ | その他（ |  |  |  | ）
[7 empty] | ・ | 性能 | □ | CP品 |  |  |  |  | □ | その他（ | [6 empty] | ）
|  |  |  | 開閉機構なし | ガラスに |  | ・ | 対象箇所 | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | よる対策 |  | ・ | ｶﾞﾗｽの性能 |  | □ | ｶﾞﾗｽCP品 |  |  |  | □ | ｳｨﾝﾄﾞｳﾌｨﾙﾑCP品 |  |  |  |  | □ | その他
[5 empty] | 雨戸等に |  | ・ | 対象箇所 | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | よる対策 |  | ・ | 種類 | □ | 雨戸 |  | □ | シャッター |  |  | □ | 面格子 | □ | その他（ |  |  |  | ）
[7 empty] | ・ | 性能 | □ | CP品 |  |  |  |  | □ | その他（ | [6 empty] | ）
|  | その他の |  | 開閉機構あり | サッシ及びガ |  | ・ | 対象箇所 | （ | [13 empty] | ） | ☐ | 仕様書
|  | 開口部 |  |  | ラスによる |  | ・ | サッシの性能 |  | □ | CP品 |  |  |  | □ | その他（ | [6 empty] | ） | ☐ | 平面図
[5 empty] | 対策 |  |  | クレセント等 |  | □ | ２以上装着 | [12 empty] | □ | 立面図
|  | 区分ｃ |  |  |  |  | ・ | ｶﾞﾗｽの性能 |  | □ | ｶﾞﾗｽCP品 |  |  |  | □ | ｳｨﾝﾄﾞｳﾌｨﾙﾑCP品 |  |  |  |  | □ | その他 |  | □
[5 empty] | 戸及び錠に |  | ・ | 対象箇所 | （ | [13 empty] | ）
|  | ☐ | その他 |  | よる対策 |  | ・ | 戸の性能 |  | □ | CP品 |  |  |  | □ | その他（ | [6 empty] | ）
|  | □ | 該当 |  |  |  | ・ | 侵入可能なガラス |  |  | □ | 無 |  | □ | 有（ | [7 empty] | ）
|  |  | なし |  |  |  |  | ｶﾞﾗｽの性能 |  | □ | ｶﾞﾗｽCP品 |  |  |  | □ | ｳｨﾝﾄﾞｳﾌｨﾙﾑCP品 |  |  |  |  | □ | その他
[7 empty] | ・ | 錠の性能 |  | □ | ２以上装着
[8 empty] | １以上の錠 |  | □ | CP品かつデッドボルド鎌式 | [7 empty] | □ | その他
[8 empty] | １以上の錠のサムターン |  |  |  |  | □ | サムターン操作対応品 |  |  |  |  | □ | その他
[5 empty] | 雨戸等に |  | ・ | 対象箇所 | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | よる対策 |  | ・ | 種類 | □ | 雨戸 |  | □ | シャッター |  |  | □ | 面格子 | □ | その他（ |  |  |  | ）
[7 empty] | ・ | 性能 | □ | CP品 |  |  |  |  | □ | その他（ | [6 empty] | ）
|  |  |  | 開閉機構なし | ガラスに |  | ・ | 対象箇所 | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | よる対策 |  | ・ | ｶﾞﾗｽの性能 |  | □ | ｶﾞﾗｽCP品 |  |  |  | □ | ｳｨﾝﾄﾞｳﾌｨﾙﾑCP品 |  |  |  |  | □ | その他
[5 empty] | 雨戸等に |  | ・ | 対象箇所 | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | よる対策 |  | ・ | 種類 | □ | 雨戸 |  | □ | シャッター |  |  | □ | 面格子 | □ | その他（ |  |  |  | ）
[7 empty] | ・ | 性能 | □ | CP品 |  |  |  |  | □ | その他（ | [6 empty] | ）
＊ | メゾネット等で１住戸に２以上の階がある場合には、階の数だけ各欄を連結して使用する。
注) | CP品：「防犯性能の高い建物部品目録（官民合同会議）」の掲載品（CPマークの表示許可品）